**ИНФОРМАЦИЯ**

**по устранению нарушений и замечаний, выявленных отделом надзорной деятельности и профилактической работы**

**в КУ ВО «Богучарский СРЦдН»**

**Акт № 4 от 31 марта 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание нарушения** | **Наименование мероприятия по устранению нарушений** | **Срок исполнения** | **Ответственный за исполнение** | **Принятые меры, достигнутый результат** |
| 1 | Не проводится в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки | Проведение огнезащитной обработки чердачных помещений | 01.11.2021 | Директор | Заключен договор на огнезащитную обработку от 23.08.2021 г. № 154 |
| 2 | Не обеспечено на дверях помещений складского назначения обозначений их категории по пожарной опасности, а также класса | Размещение на дверях помещений категории по пожарной | 01.11.2021 | Директор | На дверях помещений складского назначения обозначена их категория и класс по пожарной опасности |
| 3 | Руководитель не обучен мерам пожарной безопасности | Проведение обучения директора мерам пожарной безопасности | 01.11.2021 | Директор | Директор обучен мерам пожарной безопасности |
| 4 | Не предусмотрено оснащение объекта автономным резервным источником энергоснабжения систем противопожарной защиты | Оснащение объекта автономным резервным источником энергоснабжения систем противопожарной защиты | 01.11.2021 | Директор | Автономным резервным источником энергоснабжения систем противопожарной защиты оснащены |

Директор Т.В.Михалёва

Гл. бухгалтер Т.А.Карпенко